Бекітемін:

ШҚО ДСБ «ШҚ ОФПО» ШЖҚ КМК

бас дәрігер

Сафиоллинова Р.С.____________

№ 104-Ө бұйрық

2022 жылғы «18» наурыз

Тендер өткізу тәсілімен

«Авариялық қоректендіру блогы бар жылжымалы хирургиялық Шамшырақ» сатып алу Тендерлік құжаттама

Тендерді ұйымдастырушы / Тапсырыс беруші: ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығы"ШЖҚ  КМК

Орналасқан жері: ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі,39
Банк реквизиттері: СТН 181800001325 ЖСК KZ76914102203KZ000DA "Сбербанк" АҚ БИК SABRKZKA БСН 960340000356, КБЕ 16

Тендерді ұйымдастырушының өкілі: ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облыстық  фтизиопульмонология орталығы"ШЖҚ  КМК

1.Жалпы ереже

1. Тендер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Қағидаларына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану қағидаларына (бұдан әрі - қағидалар) сәйкес жүргізіледі.
2.Осы "Авариялық қоректендіру блогы бар жылжымалы хирургиялық Шамшырақ" тендерін (бұдан әрі - Тендер) өткізу жөніндегі тендерлік құжаттама әлеуетті өнім берушілерге олардың тендерге қатысуы туралы толық ақпарат беру мақсатында әзірленді.
3. Тауарларды сатып алуға арналған осы тендерлік құжаттама мыналарды қамтиды:
1) тендерлік құжаттаманың құрамы, әлеуетті өнім берушінің Қағидалардың 3 – тарауының және сатып алынатын тауарлардың-4-тарауының талаптарына сәйкестігін растау үшін ұсынуға жататын құжаттардың тізбесі;
2) 1-қосымшаға сәйкес техникалық ерекшеліктерді қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың техникалық және сапалық сипаттамаларын қамтиды;
3) сатып алынатын тауарлардың көлемі және оларды әрбір лот бойынша сатып алу үшін бөлінген сомалар;
4) тауарды беру орны, мерзімі және басқа да шарттары
5) Төлем шарттары және нысан бойынша тауарларды сатып алу шартының жобасы
6) тендерлік өтінімнің бағасы теңгемен көрсетілуі тиіс;
7) тендерлік өтінімді жасау және ұсыну тілі, сатып алу туралы шарттың жобасы орыс немесе қазақ тілдерінде; ;
8) тендерлік өтінімді ресімдеуге қойылатын талаптар;
9) тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді енгізу тәртібі, нысаны және мерзімдері;
10) тендерлік өтінімді қайтарып алу мүмкіндігі мен тәртібін көрсету;
11) тендерлік өтінімдерді қабылдау орны мен соңғы мерзімі және олардың қолданылу мерзімі;
12) қажет болған жағдайда олармен кездесу өткізу тәртібі бойынша тендерлік құжаттаманың мазмұны бойынша түсініктеме алу үшін әлеуетті өнім берушілердің өтініш беру нысандары. ;
13) тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу орны, Күні, Уақыты және рәсімі;;
14) тендерлік өтінімдерді қарау рәсімін қамтиды;
15) Қағидаларда айқындалған әлеуетті өнім берушілер-отандық тауар өндірушілерге қолдау көрсету шарттары;
16) сатып алу шартын енгізу шарттары, нысаны, көлемі және кепілдікпен қамтамасыз ету тәсілі;
17) Қағидалардың 4-тарауында белгіленген тауарларға қойылатын талаптар.

2. Тендерлік құжаттаманың көшірмесін алған әлеуетті өнім берушілерге тендерді ұйымдастырушының ережелерді түсіндіруі

4. Әлеуетті өнім беруші сатып алуды ұйымдастырушыдан тендерлік құжаттаманы түсіндіруді сұратуға құқылы, бірақ тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей. Әлеуетті өнім берушілердің сұратуларын сатып алуды ұйымдастырушының мынадай деректемелері бойынша жолдау қажет: Өскемен қаласы, Белинский көшесі,39 ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонологиялық орталығы" ШЖҚ КМК, Мемлекеттік сатып алу және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі. Сатып алуды ұйымдастырушы сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей тендерлік құжаттаманы алған барлық әлеуетті өнім берушілерге сұрау салу түскен күнге сұрау салудың авторын көрсетпей жіберілетін түсініктеме береді.
5. Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін күнтізбелік жеті күннен кешіктірілмейтін мерзімде сатып алуды ұйымдастырушы қажет болған кезде өз бастамасы бойынша немесе әлеуетті өнім берушілердің сұрау салуларына жауап ретінде тендерлік құжаттамаға өзгерістер енгізеді, бұл туралы тендерлік өтінімдерді ұсынған немесе тендерлік құжаттаманы алған барлық әлеуетті өнім берушілерге дереу хабарлайды. Бұл ретте тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі кемінде күнтізбелік бес күн мерзімге ұзартылады.
6. Сатып алуды ұйымдастырушы қажет болған жағдайда тендерлік құжаттамада белгіленген орында және уақытта тендердің шарттарын түсіндіру үшін әлеуетті өнім берушілермен кездесу өткізеді, ол туралы хаттама жасалады. Кездесу барысы мен мазмұны туралы мәліметтерді қамтитын тендерлік өтінімдерді ұсынған немесе тендерлік құжаттаманы алған барлық әлеуетті өнім берушілерге жіберіледі.

3. Тендерлік өтінімдерді қолдану мерзімі, мазмұны, ұсыну және кері  қайтарып алу

7. Тендерге қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін сатып алуды ұйымдастырушыға тендерлік құжаттаманың ережелеріне сәйкес жасалған тендерлік өтінімді мөрленген түрде ұсынады.
8. Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін түскен тендерлік өтінім ашылмайды және әлеуетті өнім берушіге қайтарылады.
9. Тендерлік өтінім негізгі бөліктен, техникалық бөліктен және кепілдікті қамтамасыз етуден тұрады. Бірлесіп орындаушы тартылған жағдайда, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге тармақшаларда көрсетілген құжаттарды қоса береді 2), 3), 4), 5), 6) және 7) осы Қағидалардың 58-тармағының.
10. Тендерлік өтінімнің негізгі бөлігі:
1) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тендерге қатысуға өтінім. Электрондық жеткізгіште Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша өтінімге қоса берілетін құжаттардың тізімдемесі ұсынылады;
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе филиалды (өкілдікті)есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;
3)заңды тұлға үшін жарғының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, сондай-ақ құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе құрылтай шартының көшірмесі немесе жарияланған күнінен кейін жұмыс істеп тұрған акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме ұсынылады);;
4) заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін, тиісті мемлекеттік орган берген құжаттың көшірмесі, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
5) фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензиялардың, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңға сәйкес алынған, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы не электрондық құжат түріндегі хабарламаның көшірмелері қоса беріледі. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші "Рұқсаттар және хабарламалар туралы"Заңға сәйкес алынған фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады.;
6) есебі "электрондық үкімет" веб-порталы немесе "салық төлеушінің кабинеті" веб-қосымшасы арқылы мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін, конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан ерте емес берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер;
7) сертификаттардың көшірмелері (бар болса):
объектінің және өндірістің тиісті өндірістік практика (GMP) талаптарына сәйкестігі туралы;
объектінің тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына сәйкестігі туралы;
объектінің тиісті дәріхана практикасының (GPP)талаптарына сәйкестігі туралы;
8) Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы;
9) тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етудің енгізілгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы.

11. Тендерлік өтінімнің техникалық бөлігі мыналарды қамтиды:

1) өтініш берілген дәрілік заттардың және (немесе)медициналық бұйымдардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің нақты техникалық сипаттамалары көрсетілген техникалық ерекшеліктер қағаз жеткізгіште (медициналық техниканы өтініш жасаған кезде, сондай-ақ docx форматында электрондық жеткізгіште) көрсетіледі;
2) дәрілік затты және (немесе) медициналық бұйымды мемлекеттік тіркеу туралы құжаттың не Қазақстан Республикасына әкелуге және қолдануға Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган қорытындысының (рұқсатының) көшірмесін ұсынады;
Тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі өткенге дейін Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген және өндірілген дәрілік заттарға және (немесе) медициналық бұйымдарға: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы әкелінгенін, оны әлеуетті өнім берушінің кіріске алғанын растайтын құжаттың көшірмелері; отандық тауар өндірушінің өндіруі, заңнамада белгіленген тәртіппен берілген қауіпсіздік туралы қорытынды ұсынылады;
Тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі өткенге дейін Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген және өндірілген дәрілік заттарға және (немесе) медициналық бұйымдарға: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы әкелінгенін, оны әлеуетті өнім берушінің кіріске алғанын растайтын құжаттың көшірмелері; отандық тауар өндірушінің өндіруі, заңнамада белгіленген тәртіппен берілген қауіпсіздік туралы қорытынды ұсынылады;
3) қажет болған жағдайда, егер әлеуетті өнім беруші тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) немесе тиісті өндірістік практика (GMP) немесе Тиісті дәріханалық практика (GPP) сертификатын ұсынбаса, өтінімдер салынған конверттерді ашу күніне дейін бір және одан аз жыл бұрын берілген күні бар "суық тізбектің" болуы туралы санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісінің көшірмесі.
12. Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды немесе фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде кепілдік қамтамасыз етуді енгізеді.
13. Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету (бұдан әрі-кепілдікті қамтамасыз ету) :
1) Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны қоспағанда, Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотына кепілдік берілген ақшалай жарна;;
2) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша банк кепілдігі.
14. Кепілдікті қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімінен кем болмайды.
15. Кепілдік қамтамасыз ету әлеуетті өнім берушіге мынадай жағдайларда бес жұмыс күні ішінде қайтарылады:
1) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді оларды қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін қайтарып алған жағдайда;
2) тендерлік құжаттаманың ережелеріне сәйкес келмеу негізі бойынша тендерлік өтінімді қабылдамау;
3) басқа әлеуетті өнім берушіні тендер жеңімпазы деп тану арқылы жүзеге асырылады;
4) тендер жеңімпазын айқындамай сатып алу рәсімдерін тоқтату арқылы жүзеге асырылады;
5) сатып алу шарты күшіне енген және тендер жеңімпазы сатып алу шартының орындалуын кепілдікті қамтамасыз етуді енгізген жағдайларда жүзеге асырылады.
16. Кепілдік қамтамасыз ету әлеуетті өнім берушіге, егер ол:
1) тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін ол тендерлік өтінімді кері қайтарып алса немесе өзгертсе;;
2) тендер жеңімпазы деп танылғаннан кейін жеңімпаз сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартын жасасудан жалтарса;
3) ол жеңімпаз деп танылса және сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызмет көрсету шартын кепілдікпен қамтамасыз етуді енгізбесе не уақтылы енгізбесе.
17. Әлеуетті өнім беруші қажет болған жағдайда өтінімді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін жазбаша нысанда кері қайтарып алады.
18. Тендерлік өтінімдерді ұсыну мерзімі өткеннен кейін тендерлік өтінімдерге өзгерістер енгізуге жол берілмейді.
19. Тендерлік өтінім басылады не өшірілмейтін сиямен жазылады, тігілген және нөмірленген түрде ұсынылады, соңғы беті әлеуетті өнім беруші өкілінің қолымен бекітіледі.
Грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзету қажет болған жағдайларды қоспағанда, тендерлік өтінімнің мәтініне жолдар арасындағы ендірмелерді, өшірулерді немесе қосып жазуларды енгізуге жол берілмейді.
Техникалық ерекшелік тігілген және нөмірленген түрде ұсынылады, соңғы беті әлеуетті өнім беруші өкілінің қолымен бекітіледі.
Тендерлік өтінімнің техникалық ерекшелігі және сатып алуды кепілдікпен қамтамасыз етудің түпнұсқасы тендерлік өтінімге жеке қоса беріледі және тендерлік өтініммен бірге бір конвертке салынады.
20. Конверт әлеуетті өнім берушінің атауы мен заңды мекен-жайын қамтиды, Тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға тендерлік құжаттамада көрсетілген мекен-жай бойынша жолдануға жатады және "сатып алу жөніндегі Тендер "Авариялық қоректендіру блогы бар жылжымалы хирургиялық Шамшырақ" және "2022 жылғы 13 сәуір сағат 10:45-ке дейін ашуға болмайды" деген сөздерді қамтиды.
21. Тендерлік өтінімдер тендерді ұйымдастырушыға қолма-қол немесе Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Белинский көшесі, 39 мекенжайы бойынша ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонологиялық орталығы" ШЖҚ КМК, Мемлекеттік сатып алу бөлімі мекенжайы бойынша пошта арқылы ұсынылады (жіберіледі). Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2022 жылғы 13 сәуір жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-ге дейін

4. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу

22. Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың аяқталуы мен тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашудың басталуы арасындағы уақыт ұзақтығы екі сағаттан аспайды.
23. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді тендерлік комиссия 2022 жылғы 13 сәуір сағат 10: 45 - те, 070020, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Белинский көшесі, 39 мекенжайы бойынша ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонологиялық орталығы" ШЖҚ КМК, аудио-және бейнетіркеуді қолдана отырып, Мемлекеттік сатып алу бөлімі ашады.
24. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім берушілер не олардың уәкілетті өкілдері қатыса алады.
25. Конверттерді аша отырып, тендерлік комиссияның хатшысы тендерлік өтінімдер келіп түскен әлеуетті өнім берушілердің атауы мен мекенжайын, әрбір лот бойынша мәлімделген бағаларды, жеткізу және ақы төлеу шарттарын, тендерлік өтінімдерді кері қайтарып алу тәртібін, тендерлік өтінімді құрайтын құжаттар туралы ақпаратты жариялайды және осы мәліметтерді конверттерді ашу хаттамасына енгізеді.

5. Тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру

26. Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдерді бағалауды және салыстыруды жүзеге асырады. Әлеуетті өнім берушілердің банкроттық не тарату рәсіміне қатысы жоқтығы бөлігінде олардың біліктілік талаптарына сәйкестігін нақтылау мақсатында тендерлік комиссия банкроттық не тарату рәсімдерінің жүргізілуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған ақпаратты қарайды.
27. Тендерлік комиссия тендерлік өтінімді тұтастай немесе лот бойынша мынадай жағдайларда қабылдамайды:
1) осы Қағидалардың талаптарына сәйкес тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді ұсынбау;
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе филиалды (өкілдікті)есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы ұсынбау;
3) осы Қағидаларда көзделген жағдайларда Жарғының көшірмесін немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірмені немесе акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірмені немесе құрылтай шартының көшірмесін ұсынбау;
4)тиісті мемлекеттік орган берген, заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесін, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін) ұсынбау; ;
5) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңға сәйкес алынған, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын, фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның, не "рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңға сәйкес алынған электрондық құжат түріндегі көшірмелерін ұсынбау; , мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, "рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңға сәйкес алынған фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынбау не оларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес;
6) есепке алынуы Мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін, "электрондық үкімет" веб-порталы немесе "салық төлеушінің кабинеті" веб-қосымшасы арқылы алынған берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірмей бермеу; ;
7) тиісті мемлекеттік кірістер органының мәліметтерінде бюджетке берешек, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе)жарналар бойынша берешек (берешектің жалпы сомасында көрсетілмеген, төлеу мерзімдері өзгертілген сомаларды қоспағанда) туралы ақпараттың болуы;;
8) осы Қағидалардың талаптарына сәйкес техникалық ерекшелікті ұсынбау;
9) әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы;
10) біліктілік талаптары және осы Қағидалар шеңберінде сатып алынатын дәрілік заттарға және (немесе) медициналық бұйымдарға және көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар бойынша анық емес ақпарат ұсыну фактісі анықталғанда;
11) банкроттық не тарату рәсіміне қатыстылығы; ;
12) ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің осы Қағидалардың 4-тарауында көзделген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынбау;
13) әлеуетті өнім беруші тиісті дистрибьюторлық практика сертификатын (GDP), отандық тауар өндіруші - фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде объектінің тиісті өндірістік практика (GMP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификатты, Тиісті дәріханалық практика сертификатын (GPP) ұсынған жағдайларды қоспағанда, қажет болған кезде "салқындату тізбегінің" болуы туралы санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісінің көшірмесін ұсынбау;
14) егер мәлімделген медициналық техниканың техникалық сипаттамасы тіркеу куәлігімен және (немесе) тіркеу дерекнамасымен айқындалған техникалық сипаттамаға және (немесе) жинақтамаға сәйкес келмесе;
15) осы Қағидалардың 16-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі;
16) осы Қағидалардың 22, 29-тармақтарында белгіленген;
17) егер тендерлік өтінімнің тендерлік құжаттама шарттарында көрсетілгеннен неғұрлым қысқа қолданылу мерзімі болса;
18) баға ұсынысын бермеу не баға ұсынысын Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша ұсынбау;
19) әлеуетті өнім беруші тиісті лот бойынша сатып алу үшін бөлінген бағадан асатын дәрілік заттың және (немесе) медициналық бұйымның бағасын және (немесе) халықаралық патенттелмеген атауға арналған шекті бағаны және сауда атауына арналған шекті бағаны ұсынған; ;
20) тендерлік өтінімді тігілмеген түрде, беттері нөмірленбеген, қолымен бекітілмеген, конвертте әлеуетті өнім берушінің, Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы немесе заңды мекенжайы көрсетілмей ұсыну;
21) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) бірлесіп Орындаушының қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі;
22) осы Қағидалардың талаптарын бұза отырып үлестес болу фактісі анықталған жағдайларда жүргізіледі.
28. Егер тендер тұтастай немесе оның қандай да бір лоты өтпеді деп танылса, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы тендердің мазмұны мен шарттарын өзгертеді және осы Қағидалардың 2-бөліміне сәйкес қайта тендер өткізеді.
29. Егер тендер тұтастай немесе қандай да бір лот тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін бір ғана өтінімді беру негізі бойынша өткізілмеді деп танылса, онда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осы өтінімді берген әлеуетті өнім берушіден бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асырады.
30. Тендер тәсілімен сатып алу немесе оның қандай да бір лоты мынадай негіздердің бірі бойынша өткізілмеді деп танылады:
1) тендерлік өтінімдердің болмауы;
2) Әлеуетті өнім берушілердің барлық тендерлік өтінімдерін қабылдамау.
31. Тендер жеңімпазы тендерлік өтінімдері хабарландыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келеді деп танылған әлеуетті өнім берушілер арасында ең төмен баға ұсынысының негізінде айқындалады.
Лот бойынша бәсекелестік болмаған кезде немесе лот бойынша бәсекелестердің тендерлік өтінімдері қабылданбаған кезде тендерлік өтінімін тендерлік комиссия хабарландыру шарттары мен осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін жалғыз деп таныған әлеуетті өнім беруші тендер жеңімпазы деп танылады.

6. Тендердің қорытындысын шығару

32. Тендердің қорытындылары тендерлік өтінімдер салынған конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде шығарылады, ол туралы хаттама жасалады, оған мыналар енгізіледі:
1) тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы көрсетіледі;
2) сатып алу сомасы;
3) тендерлік өтінімдер ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атауы, орналасқан жері және біліктілік деректері;
4) тендерлік құжаттамаға сәйкес әрбір тендерлік өтінімнің бағасы мен басқа да шарттары;
5) тендерлік өтінімдерді бағалау мен салыстыруды баяндау;
6) тендерлік өтінімдерді қабылдамау негіздері;
7) тендердің әрбір лоты бойынша жеңімпаздың(лардың) атауы мен орналасқан жері және сауда атауын көрсете отырып, жеңімпаз анықталған шарттар;
8) сауда атауын көрсете отырып, ұсынысы жеңімпаздың ұсынысынан кейін екінші болып табылатын тендердің әрбір лотына қатысушының атауы мен орналасқан жері;
9) Егер тендер жеңімпазы айқындалмаса, негіздер;
10) сатып алу шартын жасасуға тиісті мерзім;
11) сараптама комиссиясын тарту туралы ақпарат.
33. Тендердің қорытындылары шығарылған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде сатып алуды ұйымдастырушы қорытындылар хаттамасын сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсына орналастыру арқылы тендердің нәтижелері туралы тендерге қатысқан әлеуетті өнім берушілерді хабардар етеді.
34. Тендердің қорытындылары туралы хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады. Сатып алуды ұйымдастырушы қорытынды шығарылған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде Тапсырыс берушіге сатып алу қорытындылары хаттамасының куәландырылған көшірмелерін және жеңімпаздың дәрілік заттары және (немесе) медициналық бұйымдарының техникалық ерекшелігін жібереді.

7. Сатып алу шартын жасасу

35. Сатып алуды ұйымдастырушы тендер қорытындылары шығарылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде не сатып алуды ұйымдастырушыдан сатып алу қорытындыларын алу әлеуетті өнім берушіге тендерлік құжаттамаға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалатын қол қойылған сатып алу шартын жібереді.
36. Шартты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде тендер жеңімпазы оған қол қояды не Тапсырыс берушіні оның шарттарымен келіспейтіні немесе қол қоюдан бас тартқаны туралы жазбаша хабардар етеді. Қол қойылған шартты немесе талаптармен келіспеу туралы хабарламаны көрсетілген мерзімде ұсынбау оны жасасудан бас тарту деп есептеледі. Келіспеушіліктерді шешу мерзімі екі жұмыс күнінен аспауға тиіс.
37. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, сатып алу шарты оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған күннен бастап күшіне енеді.
38. Егер тендер жеңімпазы белгіленген мерзімде сатып алу шартына қол қоюдан жалтарса немесе Тапсырыс берушіні оның талаптарымен келіспейтіні туралы хабардар етпесе, онда тапсырыс беруші Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін және баға ұсынысы жеңімпаздың ұсынысынан кейін екінші болып табылатын тендерге қатысушымен шарт жасасады.
39. Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін шартқа қандай да бір өзгерістер және (немесе) жаңа талаптар енгізуге (дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың бағасын, көлемін азайтуды қоспағанда), оның ішінде Шартта көрсетілген сауда атауын басқа сауда атауымен ауыстыруға жол берілмейді.
40. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермеуі талабымен жасалған шартқа өзгерістер енгізуге жол беріледі:
1) тауарлардың бағасын және тиісінше шарттың бағасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісімі бойынша;
2) тауарлардың көлемін азайту бөлігінде тараптардың өзара келісімі бойынша жүргізіледі.
41. Сатып алуды ұйымдастырушының сатып алу туралы шартқа қол қойылғанға дейін тауар бағасын азайту мақсатында тендер жеңімпазы деп танылған әлеуетті өнім берушімен келіссөздер жүргізуіне жол беріледі. Әлеуетті өнім беруші өз қалауы бойынша тауар бағасын азайтуға келісетіні немесе келіспейтіні туралы шешім қабылдайды, бұл сатып алуды ұйымдастырушының тендер жеңімпазы деп танылған әлеуетті өнім берушімен шартқа қол қоюдан бас тартуы үшін негіз болып табылмайды.

8. Сатып алу шартының орындалуын кепілдікті қамтамасыз ету

42. Сатып алу шартының мазмұнын, нысанын және кепілдікті қамтамасыз етуді енгізу шарттарын (бұдан әрі - кепілдікті қамтамасыз ету) сатып алуды ұйымдастырушы Қағидалардың ережелеріне сәйкес айқындайды және тендерлік құжаттамаға, сатып алу шартына енгізілуге жатады.
43. Кепілдікті қамтамасыз ету сатып алу шарты бағасының үш пайызын құрайды және сатып алу:
1) Тапсырыс берушіге Қызмет көрсететін банкте орналастырылатын ақша қаражаты түріндегі кепілдік жарна;
2) тендерлік құжаттамаға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берілген банк кепілдігі.
44. Ақшалай қаражаттың кепілдік жарнасы түріндегі кепілдікті қамтамасыз етуді әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің тиісті шотына енгізеді.
45. Егер сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың бағасы тиісті қаржы жылына арналған айлық есептік көрсеткіштің екі мың еселенген мөлшерінен аспаса, кепілдікті қамтамасыз ету енгізілмейді.
46. Өнім беруші сатып алу шартының орындалуын кепілдікті қамтамасыз етуді, егер ол өзгеше көзделмесе, ол күшіне енген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей енгізеді.
47. Тапсырыс беруші сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың орындалуын кепілдікті қамтамасыз етуді өнім берушіге мынадай жағдайларда қайтармайды:
1) Өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына немесе тиісінше орындамауына байланысты сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты бұзу;
2) тауар жеткізілімі шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған (тауар беру мерзімдерін бұзу, сапасыз дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды беру және шарттың басқа да талаптарын бұзу);;
3) сатып алу шартында немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартында көзделген орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін айыппұл санкцияларын төлемеген жағдайларда жол беріледі.

9. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің отандық тауар өндірушілерін және (немесе) өндірушілерін қолдау

48. Егер лот бойынша сатып алуға отандық тауар өндіруші және (немесе) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өндірушісі болып табылатын, сатып алуды жариялау немесе шақыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін өтінімді ұсынған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, мұндай әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.
49. Егер өтінімдері сатып алуды жариялау немесе шақыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін отандық тауар өндірушілер және (немесе) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өндірушілері болып табылатын екі және одан да көп әлеуетті өнім беруші лот бойынша сатып алуға қатысқан жағдайда, олардың арасындағы жеңімпаз ең төмен баға бойынша айқындалады, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.
50. Сатып алуды өткізу кезінде әлеуетті өнім берушінің отандық тауар өндірушінің мәртебесі мынадай құжаттармен расталады:
1) Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды өндіру жөніндегі фармацевтикалық қызметке лицензия;
2) Кодекстің ережелеріне және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес отандық тауар өндірушіні өндіруші ретінде көрсете отырып берілген дәрілік затқа немесе медициналық бұйымға тіркеу куәлігімен жүзеге асырылады.
Ұзақ мерзімді жеткізу шартына шарт немесе қосымша келісім жасасу кезінде жеткізілетін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға отандық тауар өндіруші "СТ KZ"ішкі айналыс үшін дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың шығу тегі туралы сертификат береді.
51. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің әлеуетті өнім беруші-өндіруші мәртебесі мынадай құжаттармен расталады:
1) дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды өндіру жөніндегі фармацевтикалық қызметке лицензия;
2) Еуразиялық экономикалық одақты тіркеу және сараптау қағидаларына сәйкес келетін тіркеу куәлігімен (Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2016 жылғы 3 қарашадағы № 78 және 2016 жылғы 12 ақпандағы № 46 шешімдеріне сәйкес).

10.Кәсіпкерлік      бастаманы қолдау

52. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде шарттар жасасуға Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнама талаптарына сәйкес объектінің талаптарға сәйкестігі туралы сертификат алған әлеуетті өнім берушілердің артықшылығы бар:
1) дәрілік заттарды сатып алу және дәрілік заттарды берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасасу кезінде тиісті өндірістік практика (GMP);;
2) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алу кезінде тиісті дистрибьюторлық практикаға (GDP) қолданылмайды;
3) фармацевтикалық қызметтерді сатып алу кезінде Тиісті дәріханалық практиканы (GPP) қамтиды.
53. Сатып алу шартын немесе өтінімге жеткізу шартын жасасуға басымдық алу үшін:
1) отандық тауар өндірушілер дәрілік заттарды сатып алу және дәрілік заттарды берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасасу кезінде объектінің және өндірістің Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес алынған тиісті өндірістік практика (GMP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификатты қоса береді;
2) Әлеуетті өнім берушілер дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде объектінің Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес алынған тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификатты қоса береді;
3) әлеуетті өнім берушілер және (немесе) олардың бірлесіп орындаушылары фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде объектінің Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес алынған тиісті дәріхана практикасының (GPP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификатты қоса береді.
54. Егер лот бойынша сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін өтінімді ұсынған бір ғана әлеуетті өнім беруші және объектінің тиісті өндірістік практика (GMP) немесе тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификат қатысса, мұндай әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.
55. Егер лот бойынша сатып алуға хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдерді және объектілердің тиісті өндірістік практика (GMP) немесе тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына сәйкестігі туралы сертификаттарды ұсынған екі және одан да көп әлеуетті өнім беруші қатысатын болса, онда олардың арасындағы жеңімпаз ең төмен баға бойынша айқындалады, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.
Егер лот бойынша сатып алуға дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінің деректеріне толық және дәл сәйкес келетін тіркеу куәлігін ұсынған екі және одан да көп әлеуетті өнім беруші немесе дәрілік затты және (немесе) медициналық бұйымды Қазақстан Республикасына әкелуге Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның рұқсатының (қорытындысының) нөмірі қатысса, басым құқық тіркеу куәлігін ұсынған әлеуетті өнім берушілерге беріледі, дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінің деректеріне толық және дәл сәйкес келетін, бұл ретте олардың арасындағы жеңімпаз ең төмен баға бойынша айқындалады, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.

| Тендерлік құжаттамаға 1 қосымша |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сатып алынатын тауарлардың тізбесі |  |  |  |  |  |  |
| Тендер «Авариялық қоректендіру блогы бар жылжымалы хирургиялық Шамшырақ» |  |  |  |  |  |  |
| Р/с | Сатып алынатын тауарлардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны, көлемі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы | Тауарларды ұсыну, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдері мен орны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Авариялық қоректендіру блогы бар жылжымалы хирургиялық Шамшырақ | дана | 4 176 000,00 | 2 | 8 352 000,00 | Глубокое ауданы, Опытное поле селосы, Локомотивная көшесі 3/1, ауруханаішілік дәріхана мекенжайы бойынша шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізу |
|  | Барлығы 8 352 000,00 |  |  |  |  |  |

ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығы"  ШЖҚ КМК «Авариялық қоректендіру блогы бар жылжымалы хирургиялық Шамшырақ»  жеткізудің техникалық ерекшелігі мен шарттары

Авариялық қоректендіру блогы бар жылжымалы хирургиялық Шамшырақ тасымалдау және сақтау кезінде оның сапасын, қауіпсіздігін және тиімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті шарттар сақталуы тиіс.

Медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

№ 1 Лот. Авариялық қоректендіру блогы бар жылжымалы хирургиялық Шамшырақ

Авариялық қоректендіру блогы бар жылжымалы хирургиялық Шамшырақ "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығы" ШЖҚ КМК мекен-жайы бойынша жеткізілуі тиіс.:
070512, Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі, 3/1 Тапсырыс берушінің дәріханасы.

Қолданылуы: хирургиялық операциялар мен диагностикалық зерттеулерде операциялық өрісті жарықтандыру. Далада қолдануға болады.

Шам қамтамасыз етеді:

1. Пленкалы пернетақтаның көмегімен берілген түс температурасын сақтай отырып, жарық деңгейін және жарық дағының мөлшерін реттеу.
2.  Жоғары сапалы жарық: күн сәулесіне жақын спектр, түс берудің жоғары деңгейі, инфрақызыл және ультрафиолет сәулелерінің болмауы, жұмыс алаңының қызуы жоқ.
3. Жарықтандыру блоктарын жылжытудың жеңілдігі, тік осьтердің айналасында шексіз айналу, дұрыс позицияда сенімді бекіту.
4. Электр энергиясын кемінде 3 сағат ажыратқан кезде жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін кіріктірілген авариялық қоректендіру

| Р/с № | Параметр атауы | Параметр мәні |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЖАЛПЫ СИПАТТАМАЛАРЫ |  |
| 1.1 | Тағайындау | Хирургиялық, гинекологиялық операциялар, диагностикалық зерттеулер және медициналық мекемелерде, сондай-ақ далалық жағдайларда тексеру кезінде операциялық өрісті жарықтандыруға арналған |
| 1.4 | Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс тілінде | болуы |
| 1.5 | Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестік ГОСТ Р 50444-92, МЕМСТ Р МЭК 60601-1-2010, МЕМСТ Р МЭК 60601-2-41-2014, МЕМСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, МЕМСТ 26368-90 Кепілдік қызмет көрсету мерзімі, бір айдан кем емес | сәйкес келеді 37 |
| 1.7 | Жарықтандыру блоктарының саны, бір данадан кем емес | 1 |
| 1.8 | Жарықтандыру блогының нысаны, кем емес пішіні | Құрылымы-7 |
| 1.9 | Жарық көзі | жарық диодтары |
| 1.10 | Жарықтандыру блогының диаметрі, мм-ден артық емес | 440 |
| 1.11 | Жарық көздерінің саны, бір данадан кем емес | 42 |
| 1.12 | Жарық өрісін жарықтандыруды реттеу | болуы |
| 1.13 | Стерильденетін тұтқаның болуы, кемінде бір дана | 2 |
| 1.14 | Желіде кернеу жоғалған кезде орнатылған авариялық қорек қорек блогымен қамтамасыз етіледі | болуы |
| 1.15 | Кернеу жоғалған кезде батарея қуаты автоматты түрде ауысады | болуы |
| 1.16 | Авариялық режимдегі үздіксіз жұмыс уақыты, бір сағаттан кем емес | 3 |
| 2 | ЖАРЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ |  |
| 2.1 | Жарық өрісінің ортасындағы жарық 1 м қашықтықта, КлК-дан кем емес | 120 |
| 2.2 | Жұмыс алаңының диаметрі D 10, мм-ден кем емес | 160 |
| 2.3 | Жарықтың таралуы d50, мм-ден кем емес | 80 |
| 2.4 | Түс температурасы, °К-дан кем емес | 4 500 |
| 2.5 | Толық сәулелендіру, Вт/м2 | ˂1000 |
| 2.6 | Сәулелену (оның) мәнінің оған қатынасыорталық жарықтандыру (Ес)мВт/(м2лк),көп | 3,6 |
| 2.7 | Түс беру индексі (Ra)-нен кем емес | 97 |
| 2.8 | Қызыл түсті түс беру индексі (R9), кемінде | 95 |
| 2.9 | Диапазондағы жарықтандыруды реттеу,%, бұдан былай | 10-нан 100-ге дейін |
| 2.9 | Көлеңкелі сұйылту (қалдық жарықтандыру) |  |
| 2.9.1 | екі маскамен, кем емес | 46,2 |
| 2.9.2 | түтікпен, кем емес | 97,9 |
| 2.9.3 | екі маскамен және түтікпен, кемінде | 46,7 |
| 2.10 | Диапазондағы жарық өрісінің диаметрін реттеу, ММ, тар емес | 160-тан 300-ге дейін |
| 3 | МЕХАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ |  |
|  | Жарықтандыру блоктарын биіктігі бойынша ауыстыру, мм, кем емес | болуы |
| 3.2 | Шамды бекіту | жылжымалы тіректе кемінде 4 дөңгелекте |
| 3.3 | Жарықтандыру блогын икемді орналастыру және бекіту болуы | 1180 |
| 3.4 | Шамды нақты орналастыруға мүмкіндік беретін ілмектер | Болуы |
| 3.5 | Жарықтандыру блогының салмағы, кг, артық емес | 4,5 |
| 3.6 | Авариялық қоректендіру блогы бар Масса, кг, артық емес | 43 |
| 3.7 | Алмалы-салмалы қаламды стерильдеу температурасы, ºС-дан артық емес | 121 |
| 4 | ЭЛЕКТРЛІК СИПАТТАМАЛАРЫ |  |
| 4.1 | Қоректендіру желісінің кернеуі, В | 220±22 |
| 4.2 | Қоректендіру желісінің жиілігі, Гц | 50 |
| 4.3 | Авариялық қоректендіру блогы бар тұтынылатын қуат, ВА, артық емес | 100 |
| 4.5 | Зақымданудан қорғау класы эл.тогы, кем емес | 1 сынып |
| 4.6 | Жарық көздерінің орташа қызмет ету мерзімі, сағ, кем емес | 60 000 |

Бұйрығына 19-қосымша
Пішіні

Исх. № _________
Күні ____________

																Кімге:
																___________________________________
																___________________________________
															(бірыңғай тізілімнің атауы және деректемелері)
															ұйымдастырушы сатып алу, тапсырыс беруші)

Банк кепілдігі (шарттың орындалуын қамтамасыз ету түрі)

Банктің атауы: _____________________________________________________________________
(банктің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі және басқа деректемелері)
Кепілдік міндеттеме № _____________________

_________________
(орналасқан жері)
"___"___________ _____ г.

Ал бұл____________________________ (өнім берушінің/ Орындаушының атауы), (бұдан әрі-Өнім беруші/Орындаушы) Шарт/қосымша келісім жасады."__" ______ (бұдан әрі-шарт/қосымша келісім) __________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(тауарлардың немесе қызметтердің сипаттамасы)
Сіз Шартта/қосымша келісімде өнім беруші / Орындаушы оның орындалуын қамтамасыз етуді жалпы сомаға банктік кепілдік түрінде енгізетінін қарастырдыңыз________________________________ (сомасы санмен және жазумен) теңге.
Осымен Банк __________________________________ (банктің атауы) жоғарыда көрсетілген шарт бойынша кепілгер болып табылатынын растайды және сіздің талап етуіңіз бойынша Сізге тең соманы төлеудің қайтарып алынбайтын міндеттемесін өзіне алады.______________________________________ ( сомасы санмен және жазумен), Шартта және дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларында көзделген негіздер бойынша төлемге сіздің жазбаша талабыңызды алғаннан кейін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдер, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ өнім берушінің/Орындаушының шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны туралы жазбаша растау.
Осы кепілдік оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындаған сәтке дейін қолданылады.

Банктің уәкілетті тұлғаларының қолдары
(лауазымын және т. а. ә, (бар болған жағдайда) көрсете отырып)
Банк Мөрі

Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша

(Кімге) ___________________
(Тапсырыс берушінің атауы,
сатып алуды ұйымдастырушының
немесе бірыңғай дистрибьютор)

Тендерге қатысуға өтінім

_________________________________________________________ (әлеуетті өнім берушінің атауы) тендер өткізу жөніндегі хабарландыруды/ тендерлік құжаттаманы қарап № ____________________________, _______________________________________________________________________________ ((егер тендерлік құжаттама алынса, көрсетіледі), осы өтініммен мынадай лоттар бойынша хабарландыру шарттарына/тендерлік құжаттамаға сәйкес дәрілік заттарды/медициналық бұйымдарды/фармацевтикалық қызметтерді жеткізуді жүзеге асыруға келісім білдіреді:
1)______________ (Лот нөмірі) ___________________________________________________________________
(дәрілік заттардың/медициналық бұйымдардың/фармацевтикалық қызметтердің толық сипаттамасы)
2)________________ (Лот нөмірі) _________________________________________________________________
(дәрілік заттардың/медициналық бұйымдардың/фармацевтикалық қызметтердің толық сипаттамасы)
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларында (бұдан әрі – қағидалар) көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.
Әлеуетті өнім беруші Қағидаларда көзделген талаптармен және шарттармен танысқанын және конкурстық комиссияға өзінің заңдылығы, біліктілігі, медициналық техниканы жеткізудің сапалық және өзге де сипаттамалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулер туралы дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілік туралы хабардар етілгенін растайды.
Әлеуетті өнім беруші осы өтінімдегі мәліметтердің және оған қоса берілетін құжаттардың дұрыстығын растайды:
№ р\с
Құжаттың атауы
Парақтар саны



Осы өтінім тендер қорытындылары шығарылғанға дейін қолданылады.
Тендерлік өтінімге атынан және тапсырмасы бойынша қол қоюға өкілеттігі бар тұлғаның лауазымы, Т. А. Ә, (болған жағдайда) және қолы ___________________________ (әлеуетті өнім берушінің атауы)

Мөрі (бар болған жағдайда)
"___" _______ 20__г.

Бұйрығына 8-қосымша
Пішіні

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы _______________________________________
дәрілік затты немесе медициналық бұйымды жеткізуге (әлеуетті өнім берушінің атауы)

сатып алу № _________________
Сатып алу тәсілі ____________
Лот № __________________

| № п/п | Дәрілік затты / медициналық бұйымды жеткізуге баға ұсынысының мазмұны | Мазмұны (әлеуетті өнім берушінің толтыруы үшін) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бірыңғай дистрибьютор тізбесіне сәйкес дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы) |  |
| 2 | Бірыңғай дистрибьютор тізбесіне сәйкес сипаттама |  |
| 3 | Бірыңғай дистрибьютор тізбесіне сәйкес өлшем бірлігі |  |
| 4 | Бірыңғай дистрибьютор тізбесіне сәйкес сатып алу бағасы |  |
| 5 | Тіркеу куәлігінің (куәліктердің)/біржолғы әкелуге рұқсаттың № |  |
| 6 | Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауы |  |
| 7 | Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша дәрілік нысан (шығару нысаны) |  |
| 8 | Өндіруші, бір жолғы әкелуге тіркеу куәлігі/рұқсат бойынша шыққан елі |  |
| 9 | Тіркеу куәлігі/бір жолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшеп-орау (орамдағы өлшем бірліктерінің саны) |  |
| 10 | Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшем бірлігі/бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы | * |
| 11 | Жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 жеткізу шарттарында теңгемен бірлік үшін баға |  |
| 12 | Өлшем бірлігіндегі саны (көлемі) |  |
| 13 | Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды, ҚҚС және басқа да салықтарды, төлемдер мен алымдарды төлеуге арналған барлық шығыстарын, басқа да шығыстарды қоса алғанда, жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 жеткізу шарттарында теңгемен жеткізу сомасы |  |
| 14 | Жеткізу кестесі |  |

* әлеуетті өнім берушінің бағасы көрсетіледі және бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып, веб-портал автоматты түрде баға қалыптастырады
Күні "___" ____________ 20___ г.
Лауазымы, тегі, аты-Жөні (болған кезде) _________________ __________________
Қолы
_________
Мөрі (бар болған жағдайда)

Сатып алуды ұйымдастырушыға, Тапсырыс берушіге арналған нысан

Исх. № __________
Күні ____________

Кому: _______________________

(наименование и реквизиты

организатора закупа, заказчика)

Банк кепілдігі (тендерлік немесе конкурстық өтінімді қамтамасыз ету түрі)
Банктің (банк филиалының)атауы
____________________________________________________________
(банктің атауы, БСН және басқа деректемелері)

Кепілдікті қамтамасыз ету № ____________________

"__" _____ 20__ жыл

Банк (банк филиалы) ____________________________________________ (атауы) (бұдан әрі – Банк):_______________________________________________ ( атауы) бұдан әрі "әлеуетті өнім беруші" сатып алу жөніндегі тендерге/конкурсқа қатысады _______________________, жарияланған ____________________________________________ (Тапсырыс берушінің/сатып алуды ұйымдастырушының атауы), _________________ (Күні, айы, жылы) және қызмет көрсетуді (қызметтің атауы)/жеткізуді жүзеге асыруға дайын _____________________________________ (тауардың атауы және көлемі) жалпы сомаға________________ (теңге.
Осыған байланысты Банк ___________________________________________________ (банктің атауы)
сатып алу веб-порталында электрондық түрдегі талапты қоса алғанда, сатып алуды ұйымдастырушыға/Тапсырыс берушіге бірінші талап ету бойынша дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды немесе фармацевтикалық қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың 1 (бір) пайызы мөлшерінде кепілдік қамтамасыз ету сомасын төлеудің қайтарып алынбайтын міндеттемесін өзіне алады ______________ (сомасы санмен және жазумен) дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларында көзделген негіздер бойынша төлемге қойылатын талаптарды алу бойынша, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) бекітілсін.
Осы кепілдік әлеуетті өнім берушінің тендерлік / конкурстық өтінімін ашқан сәттен бастап күшіне енеді және ол бойынша Қағидаларға сәйкес мәні бойынша шешім қабылданғанға дейін, ал әлеуетті өнім беруші сатып алу жеңімпазы деп танылған жағдайда, ол жасалған шарт бойынша тиісті кепілдік қамтамасыз етуді ұсынғанға дейін қолданылады.

Банктің уәкілетті тұлғаларының қолдары
(лауазымы және аты-Жөні (болған кезде)
Банк Мөрі

Бұйрығына 22-қосымша
Пішіні

Дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды сатып алудың үлгі шарты (Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында)

«___» __________ _____г.

________________________ (Тапсырыс берушінің толық атауы), бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын, ________________, бір тараптан уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және _________________________ (жеткізушінің толық атауы – тендер жеңімпазының) ___________, бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын __________________, негізінде әрекет ететін уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) __________, (екінші жағынан, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары негізінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген ______________________ (сатып алу бойынша (сатып алу затын көрсету) № _ _ _ _ _ _ "___" __________ _____ дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды сатып алу шартын/фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты (бұдан әрі – шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

1 тарау. Шартта қолданылатын терминдер

1. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмеге ие болады:
1) шарт-жазбаша нысанды сақтай отырып, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған, Тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен, сондай-ақ Шартта сілтемелер жасалған барлық құжаттамамен қол қойған азаматтық-құқықтық акт;
2) шарттың бағасы-Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес өнім берушіге төлеуге тиіс сома;
3) тауарлар-өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарттың талаптарына сәйкес жеткізуге тиіс дәрілік заттар және (немесе) медициналық бұйымдар және ілеспе көрсетілетін қызметтер;
4) ілеспе көрсетілетін қызметтер-тасымалдау және сақтандыру сияқты тауарларды беруді қамтамасыз ететін көрсетілетін қызметтер және өнім берушінің Шартты орындауға бағытталған басқа да міндеттерін қамтитын, монтаждау, іске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту және басқа да қосалқы көрсетілетін қызметтер;
5) Тапсырыс беруші-облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, медициналық қызметтер көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелер, ведомстволық бөлімшелер (ұйымдар), сондай-ақ тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілері;
6) өнім беруші – Тапсырыс берушімен жасалған сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін және шарт талаптарында көрсетілген тауарларды беруді жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.

2 тарау. Шарттың Мәні

2. Өнім беруші тауарды шарттың талаптарына сәйкес, осы Шартқа қосымшаларда айқындалған мөлшерде және сапада жеткізуге, ал Тапсырыс беруші оны қабылдауға және шарттың талаптарына сәйкес төлеуге міндеттенеді.
3. Төменде келтірілген құжаттар мен оларда айтылған шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:
1) Осы Шарт;
2) сатып алынатын тауарлардың тізбесі;
3) техникалық ерекшелігі;
4) шарттың орындалуын қамтамасыз ету (егер тендерлік құжаттамада немесе Қағидаларда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделсе, бұл тармақша көрсетіледі).

3 тарау. Шарттың бағасы және ақы төлеу

4. Шарттың бағасы (ММ үшін бюджеттік бағдарламаға/ерекшелікке сәйкес тауарлардың атауын көрсету) мыналарды құрайды ______________________________________ теңге (соманы цифрмен және жазбаша көрсету) және өнім берушінің оның тендерлік өтінімінде көрсеткен бағасына сәйкес келеді.
5. Жеткізушіге жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу мынадай шарттарда жүргізіледі:
Төлем түрі _____________ (аудару, қолма-қол есеп айырысу, аккредитив және өзге де төлемдер)
Төлеу мерзімі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (мысалы: тауарды межелі пунктте қабылдағаннан кейін % немесе алдын ала төлем немесе өзге).
6. Төлем алдындағы қажетті құжаттар:
1) Өнім беруші ұсынатын және оның өндіруші, ресми дистрибьютор не өндірушінің ресми өкілі мәртебесін растайтын шарттың көшірмесі немесе өзге де құжаттар;
2) _____________________ (шот-фактура немесе қабылдап алу-беру актісі).

4 тарау. Тауарды жеткізу және қабылдау шарттары

7. Шарт шеңберінде жеткізілетін тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.
8. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз шарттың немесе оның қандай да бір ережелерінің, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың, жоспарлардың, сызбалардың, модельдердің, үлгілердің немесе ақпараттың мазмұнын ешкімге ашпауға тиіс.
Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сондай шамада берілуге тиіс.
9. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда аталған қандай да бір құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға тиіс.
10. Өнім беруші тауарларды соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың бүлінуінен немесе бүлінуінен алдын алатын орауды қамтамасыз етуге тиіс.
Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс.
Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет.
11. Жәшіктерді буып-түю және таңбалау, сондай-ақ оның ішіндегі және сыртындағы құжаттама Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес келуі тиіс.
12. Тауарларды жеткізуді өнім беруші сатып алынатын тауарлар тізбесінде айтылған Тапсырыс берушінің/сатып алуды ұйымдастырушының талаптарына сәйкес жүзеге асырады.
13. Өнім беруші тауарларды тендерлік құжаттамаға қосымшада көрсетілген межелі пунктке дейін жеткізуге тиіс. Бұл тауарларды межелі пунктке дейін тасымалдауды Өнім беруші жүзеге асырады және төлейді, ал осыған байланысты шығыстар Шарттың бағасына енгізіледі.

5 тарау. Медициналық техниканы жеткізу және қабылдау ерекшеліктері

14. Жеткізілетін медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету орнатылғаннан және пайдалануға берілгеннен кейін 37 (отыз жеті) ай ішінде жарамды, осы кезең ішінде кепілдікті сервистік қызмет көрсету құны Шарттың бағасына енгізілген және регламенттік және жөндеу жұмыстарын, сондай-ақ бұл ретте пайдаланылатын дайындаушы зауыт өндірген қосалқы бөлшектер мен тораптарды қамтиды. Бұл ретте кепілді сервистік қызмет көрсету медициналық техниканың тораптары мен жинақтауыштарының сынуы, жөнделуі, ауыстырылуы себебінен тоқтап тұру кезеңіне мөлшерлес мерзімге ұзартылады немесе Тапсырыс берушіге көрсетілген кезеңге өнім беруші осыған ұқсас жұмыс істейтін медициналық техниканы ұсынады.
15. Осы Шарт шеңберінде Өнім беруші тендерлік құжаттамада көрсетілген қызметтерді ұсынуы тиіс.
16. Ілеспе қызметтердің бағасы Шарттың бағасына кіреді.
17. Тапсырыс беруші Өнім берушіден өнім беруші дайындайтын немесе өткізетін қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты, атап айтқанда Тапсырыс беруші Өнім берушіден сатып алу үшін таңдай алатын және кепілдік мерзімі өткеннен кейін оларды пайдалана алатын қосалқы бөлшектердің құны мен номенклатурасын ұсынуды талап ете алады.
18. Жеткізуші қосалқы бөлшектерді өндіруді тоқтатқан жағдайда, :
а) Тапсырыс берушіге қажетті мөлшерде қажетті сатып алуды жүргізуге мүмкіндік беру үшін өндірістің алдағы тоқтауы туралы алдын ала хабарлау;
б) қажет болған жағдайда өндіріс тоқтатылғаннан кейін Тапсырыс берушіге қосалқы бөлшектерге жоспарларды, сызбаларды және техникалық құжаттаманы тегін беру.
19. Өнім беруші Шарт шеңберінде жеткізілген тауарлардың:
1) егер шартта өзгеше көзделмесе, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, ең жаңа не сериялық модельдер болып табылады;
2) Тапсырыс берушінің елі үшін әдеттегі жағдайларда жеткізілген тауарларды қалыпты пайдалану кезінде конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмаса, тыйым салынады.
20. Тапсырыс беруші ұсынған техникалық ерекшелікке қатаң сәйкестікте өнім беруші дайындаған конструкцияларда, материалдарда ақаулар пайда болған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің (Тапсырыс берушінің) техникалық ерекшелігіндегі олқылықтары үшін жауапты болмайды.
21. Бұл кепілдік тауарлардың бүкіл партиясын немесе оның бір бөлігін нақты жағдайға байланысты жеткізгеннен және оларды Шартта көрсетілген соңғы межелі пунктте қабылдағаннан кейін _ _ _ _ _ _ _ күн ішінде жарамды (кепілдіктің талап етілетін мерзімі көрсетілсін).
22. Тапсырыс беруші осы кепілдікке байланысты барлық наразылықтар туралы Өнім берушіні жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті.
23. Тауардың істен шығуы туралы хабарламаны алғаннан кейін өнім беруші хабарламаны алған кезден бастап 72 (жетпіс екі) сағаттан аспайтын мерзімде болжамды жөндеудің себептерін, мерзімдерін айқындау үшін білікті маманның жергілікті жерге шығуын қамтамасыз етуге тиіс. Өнім беруші дайындаушы зауыт өндірген қосалқы бөлшектер мен тораптарды пайдалана отырып жөндеу немесе Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығыстарсыз ақаулы тауарды немесе оның бөлігін ауыстыруды бір ай ішінде жүргізуге тиіс.
24. Егер Өнім беруші хабарламаны алып, бір ай ішінде ақауды(лерді) түзетпесе, Тапсырыс беруші Өнім берушінің есебінен және Тапсырыс берушінің өнім берушіге қатысты шарт бойынша иелене алатын басқа құқықтарына қандай да бір залалсыз ақауларды түзету бойынша қажетті санкциялар мен шараларды қолдана алады.

25. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, шарттың құжаттарына ешқандай ауытқуларға немесе өзгерістерге (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеп-жөнелту, буып-түю әдісі, жеткізу орны немесе өнім беруші ұсынатын қызметтер және басқалар) жол берілмейді.
26. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлігін беру үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, онда шарттың бағасы немесе жеткізу кестесі немесе екеуі де тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің осы баптың шеңберінде Түзету жүргізуге барлық сұрау салулары өнім беруші тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуға тиіс.

6 тарау. Тараптардың Жауапкершілігі

27. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай да, ішінара да бермеуге тиіс.
28. Тауарларды жеткізуді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші баға кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.
29. Өнім беруші тарапынан жеткізілімді орындауды кешіктіру шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұстап қалуға және тұрақсыздық айыбын төлеуге әкеп соғады.
30. Егер Шартты орындау кезеңінде өнім беруші кез келген сәтте тауарларды уақтылы жеткізуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге кідіріс фактісі, оның болжамды ұзақтығы және себебі(себептері) туралы дереу жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және бюджеттік бағдарлама әкімшісімен келісім бойынша өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады. Мұндай жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шартқа түзетулер енгізу арқылы ратификациялауға тиіс.
31. Форс-мажорлық жағдайларды қоспағанда, егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімдерде жеткізе алмаса, Тапсырыс беруші шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, Шарттың бағасынан жеткіліксіз берілген немесе мерзімі бұзылып жеткізілген тауар сомасының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайызы мөлшеріндегі соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.
32. Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық мән-жайлардың нәтижесі болып табылса, өнім беруші өзінің шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе шарттың талаптарын орындамауына байланысты оны бұзуға жауапты болмайды.
33. Шарттың мақсаттары үшін форс-мажор Тараптың жаңсақтығына немесе ұқыпсыздығына байланысты емес және Тараптардың кез келгенінің бақылауына бағынбайтын күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді (дүлей зілзалалар, міндеттемелерді орындауға тыйым салатын немесе қандай да бір өзгеше түрде кедергі келтіретін мемлекеттік органдардың нормативтік актілерін немесе өкімдерін шығару), бұл мән-жайлар Тараптардың кез келгенінің шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеген жағдайда.
34. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде олар туындаған Тарап екінші Тарапқа осындай мән-жайлар және олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жібереді және форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезден бастап күнтізбелік он күн ішінде олардың туындағанын тиісті құжаттармен растайды. Бұл жағдайда Шарттың қолданылуы форс-мажорлық мән-жайлар тоқтатылғанға дейін тоқтатыла тұрады және шарттың қолданылу мерзімі форс-мажорлық мән-жайлардың қолданылу мерзіміне сәйкес ұзартылады. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тарапты шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамағаны не орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде жоғарыда көрсетілген кез келген мән-жайларға сілтеме жасау құқығынан айырады.
35. Егер форс-мажорлық жағдайлар күнтізбелік бір айдан астам уақытқа созылса, Тараптар бұл туралы жазбаша келісім жасасу арқылы Шарттың қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылдауға құқылы. Бұл ретте тараптар нақты жеткізілген тауар үшін өзара есеп айырысуды жүргізеді.
36. Егер өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты кез келген уақытта бұза алады. Бұл жағдайда бұзу дереу жүзеге асырылады және егер Шартты бұзу зиян келтірмесе немесе іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе кейіннен қойылатын санкцияларды қолдануға қандай да бір құқықтарды қозғамаса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.
37. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енген күні көрсетілуге тиіс.
Шарт осындай мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы. Тапсырыс беруші мен өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер процесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.
38. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші мен өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.
39. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Шартты жасасуға немесе тоқтатуға байланысты Тараптар Тараптар мен олардың қызметкерлері және Тараптарға белгілі болғандай, олардың үлестес тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) Қазақстан Республикасының, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасын бұзатын не бұзуға ықпал ететін әрекеттерді жасамайды, оларды жасауға ынталандырмайды, сондай-ақ Шартқа қосымшаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарды сақтайды деп сендіреді.

7 тарау. Құпиялылық

40. Шарттың қолданылуы нәтижесінде бір Тарап екінші Тарап үшін ұсынатын ақпарат, ақпарат болған жағдайларды қоспағанда, шарт аяқталғаннан немесе бұзылғаннан кейін 3 (үш) жылға дейінгі құпия мерзім болып табылады:
1) ашу кезінде көпшілікке қолжетімді болды;
2)ашқаннан кейін екінші Тарапқа жария етуші тарап шартты жариялау жолымен немесе өзгеше түрде бұзбай (мемлекеттік, құқық қорғау және сот органдарының сұрау салулары бойынша беру жолымен) жария пайдалануға түседі.;
3) ашу кезінде екінші Тарап Тараптың иелігінде болған және мұндай тараптан тікелей немесе жанама түрде сатып алынбаған;
4) үшінші тараптан алынды, алайда мұндай ақпарат құпиялылыққа кепілдік беретін тараптан тікелей немесе жанама түрде үшінші тарапқа ұсынылмады;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сотқа, мемлекеттік органдарға, жеке сот орындаушыларына ұсынылады.
41. Шартқа сәйкес өзінің міндеттемесін растайтын Тарап осындай міндеттеменің бұзылғаны анықталған жағдайда дәлелдеу ауыртпалығын өзіне жүктейді.

8 тарау. Қорытынды ережелер

42. Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Егер Шарттың екінші тарапы шетелдік ұйым болып табылған жағдайда, екінші данасы Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес тілге аударылуы мүмкін. Шартты сот тәртібімен қарау қажет болған жағдайда шарттың қазақ немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Тараптар алмасатын шартқа қатысты барлық хат алмасу және басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.
43. Шартқа сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.
44. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) осы күндердің қайсысы кешірек болатынына байланысты күшіне енеді.
45. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.
46. Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті.
45. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер үшін) не Тараптар қол қойғаннан және өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.
Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер үшін): ________________.
47. Осы тауарды сатып алу Шарты Тапсырыс берушінің дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алуды жүзеге асыруы процесінде тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді. Осы Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына, Тапсырыс берушінің тендерлік құжаттамасына, өнім берушінің тендерлік өтініміне және тендер қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес келуге тиіс.

9 тарау. Тараптардың мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

| Тапсырыс беруші: _____________________ БСН Заңды мекен-жайы: Банк деректемелері Телефоны, e-mail Лауазымы ________________ Қолы, Т. А. Ә, (болған жағдайда) Мөрі (бар болған жағдайда) | Жеткізуші: _____________________ БСН Заңды мекен-жайы: Банк деректемелері Телефоны, e-mail Лауазымы ________________ Қолы, Т. А. Ә, (болған жағдайда) Мөрі (бар болған жағдайда) |
| --- | --- |

Қосымша
үлгі шартқа
дәрілік заттарды сатып алу
және (немесе) медициналық бұйымдар
(Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасында)

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар

1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Шартты жасасуға немесе тоқтатуға байланысты Тараптар Тараптар мен олардың қызметкерлері және Тараптарға белгілі болғандай, олардың үлестес тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) Қазақстан Республикасының, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасын бұзатын не бұзуға ықпал ететін әрекеттерді жасамайды, оларды жасауға ынталандырмайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы бұзатын не бұзуға ықпал, қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаға тікелей немесе жанама түрде беріледі.
2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Шартты жасасуға немесе тоқтатуға байланысты Тараптар Тараптар мен олардың жұмыскерлері және Тараптарға белгілі болғандай, олардың үлестес тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада қолданылатын пара беру/алу, коммерциялық сатып алу сияқты әрекеттерді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзатын әрекеттерді жүзеге асырмайтындығына сендіреді.
3. Осы шарт тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың қызметкерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы қызметкердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.
4. Тараптардың әрқайсысы екінші Тараптан осы Шарттың орындалу барысын талдау мақсатында осы Шарттың орындалуы жөніндегі мәліметтерді қамтитын кез келген құжаттарды сұратады.
5. Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етеді.
6. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның үлестес тұлғаларының, жұмыскерлерінің, агенттерінің, өкілдерінің, делдалдардың және (немесе) қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзу болғанын немесе болуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз болатын, қолданылатын заңнамада пара беру немесе алу, коммерциялық сатып алу ретінде сараланатын әрекеттерден, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзатын әрекеттерден көрінетін фактілерге сілтеме жасайды немесе материалдарды ұсынады.
7. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне болжалды түрде тартылған контрагенттермен іскерлік қатынастардың болуын барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.
8. Осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптың 5-тармағына сәйкес жазбаша хабарлама алған Тарап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде тергеу жүргізеді және оның нәтижелерін басқа Тараптың атына ұсынады.

№Шартқа 1-қосымша____
от __________________ 202_ жылғы

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі

| лот № | Тауардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға | Сомы | Тауарларды беру мерзімдері мен орны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Жиыны

Тапсырыс Беруші Жеткізуші

№Шартқа 2-қосымша______
бастап ____________________ 202_ жыл

Техникалық ерекшелігі

| № | Сатып алынатын тауарлардың атауы | Қысқаша сипаттамасы |
| --- | --- | --- |

Тапсырыс Беруші Жеткізуші

Бұйрығына 5-қосымша
Пішіні

Әлеуетті өнім берушінің өтініміне қоса берілетін құжаттардың тізімдемесі

| № | Құжаттың атауы | Күні және нөмірі | Қысқаша мазмұны | Құжатқа кім қол қойды (лауазымын және т. а. ә, (бар болса) көрсету) | Түпнұсқасы, көшірмесі, нотариалды куәландырылған көшірмесі (керегін көрсету) | Бет нөмірі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бұйрығына 6-қосымша
Пішіні

Атқарушы органның шешім қабылдауына әсер ететін әлеуетті өнім беруші қатысушыларының немесе акционерлерінің ағымдағы құрамы туралы үзінді көшірме

Әлеуетті өнім берушінің атауы ___________________________________________________
БСН __________________________________

| № | Әлеуетті өнім беруші қатысушысының/акционерінің толық атауы / аты | Әлеуетті өнім беруші қатысушысының/акционерінің БСН/ЖСН |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |